## Slide 1
Notes: Forside: Ejendomsdannelse og byudvikling
Vælg mellem otte forskellige forsider, som vi allerede har forproduceret til dig. Se dem i dias-listen her til venstre.
Slet dem, du ikke skal bruge, ved at højreklikke på dem en ad gangen og vælg ”Slet dias”.

## Slide 2: Velkommen til fagligt oplæg om bygningsarealer
  Danske Byggeøkonomer, Aarhus 20. april 2017
  Danske Byggeøkonomer, København 27. april 2017
  Dagens program
  Hvad bruger man bygningsarealer til?
  Hvilke typer bygningsarealer findes?
  Hvor findes reglerne?
  Nettoarealer og bruttoarealer
  Hvordan måler man?
  Hvad skal medregnes og hvad skal fradrages Spørgsmål?

## Slide 3
Notes: Hvad kan du bruge denne side til?
Det er en pause-side. Dine tilhører har brug for at få serveret dit budskab med andet end ord.
Der er to måder at indsætte en pause-side på: 1. Vælg en af de tre pause-sider, vi allerede har produceret. Denne side er en forproduceret pause-side. Du kan ikke skifte noget ud.
Husk, at gemme én af de tre forproducerede pause-sider som den allersidste side i din præsentation.
2. Du kan selv lave en pause-side ved at vælge siden ”Billede og citat”.

## Slide 4: Forretningsområde: Skel og Ejendomme
Landinspektørfirmaet LE34’s 23 kontorer dækker Danmark med:
  Bygningsafsætning
  Ejerlejligheder
  Bygningsarealer
  Ejendomsudvikling
  Matrikulært arbejde
  Landbrug og godser
  Råstof og vandløb
  Tinglysning
Notes: Hvad kan du bruge denne side til?
Tekst og billede.
Undgå bøvl, når du vil ændre billedet/har sat et forkert ind: 1. Slet det første billede, du har indsat 2. Klik på ”Klik på ikonet for at indsætte et billede”
Det lyder enkelt. Det er det også – så længe du husker at slette det første billede først, ellers passer størrelsen og placeringen af billedet ikke længere ind på siden.

## Slide 5: Forretningsområde: Teknisk måling
  3D-laserscan og droner
  Teknisk måling/netmåling
  Teknisk afsætning
  Præcision
  Deformationsmåling
  Monitering
  BIM/BIPS
  Site acquisition
Notes: Hvad kan du bruge denne side til?
Tekst og billede.
Undgå bøvl, når du vil ændre billedet/har sat et forkert ind: 1. Slet det første billede, du har indsat 2. Klik på ”Klik på ikonet for at indsætte et billede”
Det lyder enkelt. Det er det også – så længe du husker at slette det første billede først, ellers passer størrelsen og placeringen af billedet ikke længere ind på siden.

## Slide 6: Forretningsområde: Ekspropriation og jura
  Vejjura
  Areal og rettigheder infrastruktur
  Ledende landinspektør
  Ekspropriationer
  Ledningsjura
Notes: Hvad kan du bruge denne side til?
Tekst og billede.
Undgå bøvl, når du vil ændre billedet/har sat et forkert ind: 1. Slet det første billede, du har indsat 2. Klik på ”Klik på ikonet for at indsætte et billede”
Det lyder enkelt. Det er det også – så længe du husker at slette det første billede først, ellers passer størrelsen og placeringen af billedet ikke længere ind på siden.

## Slide 7: Bygningsarealer: Hvad bruger man dem til?
  Når man skal regne byggeret og bebyggelsesprocent
  Når man skal betale en entreprenør for opførelse af et hus
  Når man skal udleje en bolig eller andet lejemål
  Når man skal sælge en bolig eller erhvervsenhed
  Når man skal indberette til BBR
  Når man skal søge om støtte til almene boliger
  Når man skal beregne ”individuel boligstøtte”
  Når man skal beregne butiksarealer (planloven)
  Hold fokus på formålet med arealopgørelsen. I ”frie” aftaleforhold er det vigtigt at definere efter, hvilke regler arealerne skal opgøres
Notes: Hvad kan du bruge denne side til?
Tekst og billede.
Undgå bøvl, når du vil ændre billedet/har sat et forkert ind: 1. Slet det første billede, du har indsat 2. Klik på ”Klik på ikonet for at indsætte et billede”
Det lyder enkelt. Det er det også – så længe du husker at slette det første billede først, ellers passer størrelsen og placeringen af billedet ikke længere ind på siden.

## Slide 8: Bygningsarealer: Hvilke typer findes?
  BR-arealer
  BBR-arealer
  Ejerlejlighedsarealer
  311-arealer
Notes: Hvad kan du bruge denne side til?
Tekst og billede.
Undgå bøvl, når du vil ændre billedet/har sat et forkert ind: 1. Slet det første billede, du har indsat 2. Klik på ”Klik på ikonet for at indsætte et billede”
Det lyder enkelt. Det er det også – så længe du husker at slette det første billede først, ellers passer størrelsen og placeringen af billedet ikke længere ind på siden.

## Slide 9: BR arealer
  Formål at beregne byggeret/bebyggelsesprocent
  Husk de arealer der kan fradrages
  BR2015 – Nyere lokalplaner/ingen lokalplaner
  Gamle BR (2010-2008-1996-1995-1985…) - Gamle lokalplaner – husk de rigtige regler
  Beregningsarealerne kan ikke ændres - heller ikke i en lokalplan
  Masser af lokalplaner forsøger at ændre reglerne
  Hvordan håndteres ulovlige beregningsregler?
  ”25cm-reglen” (del af bygningsareal, men ikke enhedsareal)
Notes: Hvad kan du bruge denne side til?
Tekst og billede.
Undgå bøvl, når du vil ændre billedet/har sat et forkert ind: 1. Slet det første billede, du har indsat 2. Klik på ”Klik på ikonet for at indsætte et billede”
Det lyder enkelt. Det er det også – så længe du husker at slette det første billede først, ellers passer størrelsen og placeringen af billedet ikke længere ind på siden.

## Slide 10: BBR-arealer
  Bebygget areal
  Areal på bygningsniveau - Samlet areal for hver bygning
  Areal på enhedsniveau - Enheder er boliger og erhvervslokaler
Notes: Hvad kan du bruge denne side til?
Tekst og billede.
Undgå bøvl, når du vil ændre billedet/har sat et forkert ind: 1. Slet det første billede, du har indsat 2. Klik på ”Klik på ikonet for at indsætte et billede”
Det lyder enkelt. Det er det også – så længe du husker at slette det første billede først, ellers passer størrelsen og placeringen af billedet ikke længere ind på siden.

## Slide 11
BBR-fortegnelse
Notes: Hvad kan du bruge denne side til? - Kun graf/diagram. Ingen tekst.

## Slide 12
BBR-oversigtskort
Notes: Hvad kan du bruge denne side til? - Kun graf/diagram. Ingen tekst.

## Slide 13: Ejerlejlighedsarealer
  Ejerlejlighedens areal - ”Nettoareal” – ”Tinglyst areal”
  Gulvarealer i køkken og bad ved gamle ejendomme
Notes: Hvad kan du bruge denne side til?
Tekst og billede.
Undgå bøvl, når du vil ændre billedet/har sat et forkert ind: 1. Slet det første billede, du har indsat 2. Klik på ”Klik på ikonet for at indsætte et billede”
Det lyder enkelt. Det er det også – så længe du husker at slette det første billede først, ellers passer størrelsen og placeringen af billedet ikke længere ind på siden.

## Slide 14
Ejerlejlighedsfortegnelse
Notes: Hvad kan du bruge denne side til? - Kun graf/diagram. Ingen tekst.

## Slide 15: 311-arealer
  Bkg. 311/1983
  Anvendes ved udlejning
  Regler meget kortfattet (=BBR/enhedsniveau)
  Må nok ikke fraviges ved boliger
  Kan nok fraviges ved erhvervslokaler
Notes: Hvad kan du bruge denne side til?
Tekst og billede.
Undgå bøvl, når du vil ændre billedet/har sat et forkert ind: 1. Slet det første billede, du har indsat 2. Klik på ”Klik på ikonet for at indsætte et billede”
Det lyder enkelt. Det er det også – så længe du husker at slette det første billede først, ellers passer størrelsen og placeringen af billedet ikke længere ind på siden.